Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania:    zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

netto: ................................................................................................................................................

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto: ................................................................................................................................................

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę - zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany             w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

Wymagania - PARAMETRY TECHNICZNE

| lp. | Parametr /warunek | Warunek graniczny | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY BŁON OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH |
| 1. | Czułe na światło niebieskie do obróbki automatycznej | TAK |  |
| 2. | Gęstość optyczna minimalna (D min.) ≤0,22 | TAK |  |
| 3. | Kontrastowość średnia (Ale. Gradient) ≥2,80 | TAK |  |
| 4. | Gęstość optyczna maksymalna (D max.) ≥3,30 | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie każdej pojedynczej błony lub opakowania - nazwa producenta, typ błony, nr serii i data ważności. | TAK |  |
| 6. | Klisze tego samego producenta i tej samej marki co pozostałe klisze i odczynniki | TAK |  |
| 7. | Karty katalogowe – dołączyć do oferty | TAK |  |
| PARAMETRY BŁON DENTYSTYCZNYCH |
| 1. | Filmy dentystyczne E | TAK |  |
| 2. | Karty katalogowe – dołączyć do oferty | TAK |  |
| PARAMETRY ODCZYNNIKÓW DO OBRÓBKI AUTOMATYCZNEJ |
| 1. | Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu – pojemnik 5 l. | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki odczynników – załączyć do oferty | TAK |  |
| 3. | Odczynniki tego samego producenta co błony ogólnodiagnostyczne i dentystyczne | TAK |  |

Parametry określone jako TAK są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi NIE spowoduje odrzucenie oferty.

Należy dołączyć oświadczenie, że wszystkie proponowane błony  i odczynniki spełniają zadeklarowane parametry.

………………….						……………………………….

Miejscowość, data						     Pieczątka i podpis wykonawcy