WOMP-ZO-5/2023  									Załącznik Nr 1

Szczegółowa specyfikacja cenowa 
na zakup i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego 
w okresie  24.m-cy

| lp. | ASORTYMENT | JM | Ilość zam. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT 8% | VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła 0,5 x 25 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,6 x 25 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,7 x 30 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,7 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,8 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,9 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 1,1 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Igła 1,2 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna, rozmiar: 0,9 x 25 mm/ przepływ 36 ml/min., 1,1 x 33 mm/ przepływ 61 ml/min., 1,3 x 45 mm/ przepływ 90 ml/min., z PTFE, ze skrzydełkami, portem i linią RTG | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna 1,1 G20/32 KD-FIX | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml, skalowanie do 3 ml, Luer Lock, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml, skalowanie do 6 ml, Luer Lock, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml, skalowanie do 12 ml, Luer Lock, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml, skalowanie do 24 ml, Luer Lock, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa tuberkulinowa 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm, Luer Lock, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, cylinder przezroczysty, skala czarna, czytelna, niezmywalna, na cylindrze nazwa producenta, nie zawiera lateksu, op. a 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 100 ml, skala czarna, czytelna, niezmywalna, nie zawiera lateksu i PVC, na cylindrze nazwa producenta | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa bez zawartości PVC, dren bez zawartości ftalanów, rolkowy regulator przepływu wyposażony w zaczep na dren, łącznik Luer Lock z osłonką | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne, sterylne, różne rozmiary, stal węglowa, na każdym ostrzu nr ostrza i nazwa producenta, na opakowaniu zbiorczym rysunek i numer ostrza, opakowanie zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Golarka medyczna jednorazowa | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, sterylne, rozmiar: S, M, L | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułki laryngologiczne drewniane, niesterylne, 15 x 1,8 cm, op. a 100 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Termometr lekarski elektroniczny, wodoszczelny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Słuchawki lekarskie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, rozmiar 8-10 dł. 40 cm; rozmiar 12-20 dł. 60 cm; termoplastyczne medyczne PCV o zmrożonej powierzchni, jeden atraumatyczny otwór centralny, zakończony prosto oraz dwa otwory boczne naprzemianległe, rozmiar kodowany kolorem | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foleya, rozmiar 16-20 silikonowane, opakowanie jednostkowe podwójne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foleya, rozmiar 18 silikonowane, opakowanie jednostkowe podwójne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foleya, rozmiar 20 silikonowane, opakowanie jednostkowe podwójne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, różne rozmiary | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Staza automatyczna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Staza gumowa, bezlateksowa, j.u op. 25 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Cytofix - utrwalacz do badań, pojemność 150 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Maska do oddychania usta-usta | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Maseczka jednorazowa, 3-warstwowa, op. a 50 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowy, ochronny, włókninowy op. a 100 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło jednorazowe w rolce, 50 cm x 50 m | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Serweta stomatologiczna jednorazowa bib.-fol., 48 x 33 cm, op. a 80 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar S, teksturowane na końcach palców, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii III, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, EN 420, EN 388, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 - 1, 2, 3, AQL - 1,0, grubość palca 0,10 - 0,14 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,09 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,08 mm, op. a 200 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar M, teksturowane na końcach palców, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii III, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, EN 420, EN 388, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 - 1, 2, 3, AQL - 1,0, grubość palca 0,10 - 0,14 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,09 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,08 mm, op. a 200 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar L, teksturowane na końcach palców, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii III, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, EN 420, EN 388, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 - 1, 2, 3, AQL - 1,0, grubość palca 0,10 - 0,14 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,09 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,08 mm, op. a 200 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 0,05 - 0,8 l, plastikowy, na pojemniku naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 1,0 - 1,5 l, plastikowy, na pojemniku naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 3,5 l, plastikowy, na pojemniku naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 5 l, na pojemniku etykieta ostrzegawcza ze znakiem "materiał zakaźny" oraz naklejka z miejscem na opis: miejsce pochodzenia odpadów, rodzaj odpadów, data zamknięcia, podpis zamykającego | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG 58 mm x 25 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG 104 mm x 40 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG 112 mm x 25 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do autorefraktometru 57 mm x 30 m, gładki | rol. | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do mostka impedycyjnego 110 mm x 20 m, gładki | rol. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Papier USG Sony UPP 110 S 110 mm x 20 m, oryginalny | rol. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda do badań spoczynkowych, długookresowych, monitorowania i diagnostyki, rozmiar 50 mm, piankowa, żel stały, hypoalergiczny klej, nie zawiera lateksu i PVC, op. a 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda do badań wysiłkowych i holterowskich, rozmiar 55 x 40 mm, piankowa, żel stały, hypoalergiczny klej, posiada podłużny otwór (bez przecięcia boków elektrody) umożliwiający mocowanie przewodów, nie zawiera lateksu i PVC, op. a 50 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda przyssawkowa, rozmiar 24 mm, wielorazowego użytku, jeden kpl. składa się z sześciu elektrod w kolorze niebieskim | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda klamrowa, wielorazowego użyku, jeden kpl. składa się z czterech elektrod w kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym, czarnym | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel do badań EKG Ascard K-100 10-odprowadzeniowy, nierozłączny, zakończony wtykami bananowymi 2 x Ø4 mm, wtyk D-Sub 15 pin, dł. odprowadzenia przedsercowego 70 cm, kończynowego 110 cm, przewód zbiorczy 150 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel do badań EKG Ascard A4, Mr Gold, Silver, Red, Green, Blue 10-odprowadzeniowy, nierozłączny, zakończony wtykami bananowymi 2 x Ø4 mm, wtyk D-Sub 15 pin, dł. odprowadzenia przedsercowego 70 cm, kończynowego 110 cm, przewód zbiorczy 150 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do EKG, pojemność 0,5 l | but. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG, pojemność 0,5 l | but. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Żel sterylny poślizgowy, przeznaczony m.in. do wymiany wszelkiego rodzaju cewników, bezzapachowy, bezbarwny, hypoalergiczny, sterylizowany radiacyjnie, pakowany w saszetki o pojemności 5 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel pacjenta nierozłączny 10-cio odprowadzeniowy zakończony wtykiem D-Sub 15 pin w obudowie i zakończony wtykami bananowymi 4mm o długościach: odprowadzenia przedsercowe 70 cm, kończynowe 110 cm, przewód zbiorczy 200 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Przylepiec z folii polietylenowej, rozm. 2,5 cm x 4,5 m, przezroczysty, hypoalergiczny, wodoodporny (szczelny), nieprzepuszczalny dla płynów i bakterii, z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepca, op. a 12 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Maska ochronna z zaworem oddechowym i filtrem chirurgicznym zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi personelowi medycznemu i pacjentom, minimalna skuteczność filtra 99%, op. a 8 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Igły 0,5 x 40 a’100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszek do leków plastikowy 30ml,1 opk.- 90 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Worki do moczu - Worek do zbiórki moczu sterylny 2L | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do RR dla dorosłych rozmiary M, L, XL | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do Holtera - mankiet 1 liniowy - uniwersalny - bez łącznika | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RR elektroniczny - ciśnieniomierz automatyczny, naramienny z zasilaczem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta przewodząca do abrazji naskórka Every 160 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do otoskopu uszny 5 mm, opak.100 szt | op. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter EKG typy zatrzask, biały Z-H-3, opk. 10 szt - łącznik pozwalający na wykonanie badania EKG z zastosowaniem elektrod jednorazowego użytku | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta jednorazowa a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła typu motylek 21G, op. a 100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Igła typu motylek 20G, op. a 100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacz automatyczny rozmiar 2,4 mm,1opak.-100szt. | op. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacz automatyczny rozmiar 1,8 mm,1opak.-100szt. | op. | 240 |  |  |  |  |  |

Zamawiający może zażądać przedłożenia następujących dokumentów:

- dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.;

- deklaracje zgodności;

- certyfikaty CE, jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;

- deklaracja zgodności producenta z normą EN 455 część 1, 2, 3, 4 dla rękawic z pozycji: 37-39;

- deklaracja zgodności producenta z Dyrektywą 89/686/EEC, potwierdzająca wymaganą kategorię środka ochrony indywidualnej dla rękawic z pozycji: 37-39;

- niezależne badania potwierdzające przebadanie rękawic na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671-07 dla rękawic z pozycji: 37-39;

- karty katalogowe potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów – dot. wszystkich pozycji.